Phụ lục 01: Mô tả chi tiết yêu cầu về hàng hóa/dịch vụ cần báo giá

| TT | Tên hàng hoá | Quy cách | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hộp đựng vít | Hộp đựng dụng cụ (Hộp đựng vít chi trên) | Cái | 1 |  |
| 2 | Thước đo vít | Thước đo vít | Cái | 1 |  |
| 3 | Kim Kischner 1,2 | Đinh Kischner nhọn 2 đầu kích thước 1.2mm x 330mm | Cái | 50 |  |
| 4 | Kim Kischner 2.0 | Đinh Kischner nhọn 2 đầu kích thước 2.0mm x 330mm | Cái | 50 |  |
| 5 | Bàn uốn nẹp | Bàn uốn nẹp | Cái | 1 |  |
| 6 | Máy cưa rung cắt bộ thuỷ tinh | Máy cưa xương dùng cắt bột bó | Cái | 1 |  |
| 7 | Tovis 3.5 | Tuốc nơ vít xương 3.5mm | Cái | 1 |  |
| 8 | Tôvis 4.5 | Tuốc nơ vít xương 4.5mm | Cái | 1 |  |
| 9 | Hoffman | Bẩy xương Hohman dài 24cm | Cái | 2 |  |
| 10 | Kìm kẹp xương cá sấu | Kìm giữ xương dài 24cm | Cái | 2 |  |
| 11 | Hoffman | Bẩy xương Hohman dài 22cm | Cái | 1 |  |
| 12 | Chỉ thép liền kim số 5 | Chỉ thép liền kim số 5 | Sợi | 48 |  |