## Phụ lục
Phụ lục I
DANH MỤC HÓA CHẤT
STT | Tên hóa chất, vật tư | Quy cách | Yêu cầu về kỹ thuật (đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ) hoặc tương đương | Đơn vị tính | Số lượng
I. Hóa chất, vật tư xét nghiệm đông máu
1 | Hóa chất xét nghiệm Prothrombin Time (PT) | Hộp 6x2ml dạng lỏng | gồm có: - Chiết xuất não thỏ: > 10%, CaCl2: 0,2%, Sodium azide: < 0,01%; Độ ổn định: 12 ngày ở 2-8°C, 4 ngày ở 18-25°C. | Hộp | 40
2 | hóa chất xét nghiệm aPTT | 6x4ml+6x4ml | Hoá chất 1: Chất thử chẩn đoán aPTT-EL 6x4ml, thành phần: cephalin não thỏ < 1.0%, ellagic acid, sodium zide < 0,01%; Hóa chất 2: Dung dịch CaCl2 0,02 mol/l, 6x4ml, thành phần: sodium azide < 0,01%, muối và chất ổn định. | Hộp | 9
3 | Hóa chất xét nghiệm Fibrinogen | 5x2ml | thành phần: thrombin người 80 - 100 IU/ml, sodium azide < 0,01%. Độ ổn định 5 ngày ở 15°C hoặc 7 ngày ở 2-8°C.Dung dịch đệm Imidazole Buffered Saline 1x100mL, pH 7,4 ~ 0,2, thành phần: imidazole 0,05mol/l, chất đệm và chất ổn định. Bảo quản ở 2-8°C, ổn định tới ngày hết hạn. Chất chuẩn dạng đông khô 2x1mL, thành phần: huyết thanh người, sodium azide < 0,01%. Độ ổn định 4 giờ ở 22°C. | Hộp | 25
4 | Hóa chất kiểm chuẩn, dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm đông máu mức bình thường | Hộp 6x1ml | Hóa chất kiểm chuẩn, dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm đông máu mức bình thường. Hộp 6x1ml gồm có: Huyết tương người đông khô đã được điều chỉnh các thông số về mức bình thường | Hộp | 3
5 | Hóa chất kiểm chuẩn, dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm đông máu mức bất thường | Hộp 6x1ml | Hóa chất kiểm chuẩn, dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm đông máu mức bất thường. gồm có: Huyết tương người đông khô đã được điều chỉnh các thông số về mức bất thường | Hộp | 3
6 | Hóa chất chuẩn, dùng để xây dựng đường chuẩn xét nghiệm đông máu. | Hộp 4x1ml | Hóa chất chuẩn, dùng để xây dựng đường chuẩn xét nghiệm đông máu. Hộp 4x1ml gồm có: Huyết tương người, sodium azide | Hộp | 3
7 | Cuvet dùng cho máy xét nghiệm đông máu tự động | 6x10x32/hộp | Cuvet dùng cho máy xét nghiệm đông máu tự động HumaClot Pro | Hộp | 6
8 | Dung dịch rửa máy xét nghiệm đông máu tự động | Hộp 5 x 15 ml | Dung dịch rửa máy xét nghiệm đông máu tự động HumaClot Pro | Hộp | 25
9 | Dung dịch rửa kim máy xét nghiệm đông máu tự động | Hộp 5 x 15 ml | Dung dịch rửa kim máy xét nghiệm đông máu tự động HumaClot Pro | Hộp | 5
10 | Thanh khuấy hóa chất | Hộp 10 cái | Thanh khuấy hóa chất | Hộp
II. Hóa chất, vật tư xét nghiệm miễn dịch
11 | Hóa chất xét nghiệm định lượng FT4 trong huyết tương hoặc huyết thanh | 2*50 Test/Kit (FT4) | *Dải đo được là là 0.008-100 ng/mL; trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-T4, Biotinylated T4, đệm và chất bảo quản | Hộp | 5
12 | Hóa chất xét nghiệm định lượng T3 trong huyết thanh | 2*50 Test/Kit (T3) | Phương pháp đo: xét nghiệm miễn dịch liên kết cạnh tranh; Dải tuyến tính là 0.2 ng/mL-8.0 ng/mL; Dải đo được là 0.2-8.0 ng/mL; Trong test là vi hạt từ, kháng thể anti-T3, đệm và chất bảo quản | Hộp | 5
13 | Hóa chất xét nghiệm định lượng TSH trong huyết thanh | 2*50 Test/Kit (TSH) | *Dải tuyến tính là 0.01 μIU/mL-100 μIU/mL; Dải đo được là 0.005-100 μIU/mL; test trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-TSH, đệm và chất bảo quản | Hộp | 5
14 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA125 trong huyết tương hoặc huyết thanh | 2*50 Test/Kit | Dải đo được là là 1-5000 U/mL; test trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-CA125, đệm và chất bảo quản | Hộp | 2
15 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA19-9 trong huyết tương hoặc huyết thanh | 2*50 Test/Kit | Dải đo được là là 1.0-2000 U/mL; test, trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-CA19-9, đệm và chất bảo quản | Hộp | 2
16 | Hóa chất xét nghiệm định lượng t-PSA trong huyết tương hoặc huyết thanh | 2*50 Test/Kit | Dải đo được là là 0.008-100 ng/mL; test trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-PSA, đệm và chất bảo quản | Hộp | 1
17 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CEA trong huyết thanh hoặc huyết tương | 2*50 Test/Kit | Dải đo được là 0.2-1000 ng/mL; test, trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-CEA, đệm và chất bảo quản | Hộp | 3
18 | Hóa chất xét nghiệm định lượng AFP trong huyết thanh hoặc huyết tương | 2*50 Test/Kit | Dải đo được là 0.5-1210 ng/mL; test, trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-AFP, đệm và chất bảo quản | Hộp | 3
19 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA15-3 trong huyết thanh hoặc huyết tương | 2*50 Test/Kit | Dải đo được là 1.0-500 U/mL; test, trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-CA15-3, đệm và chất bảo quản | Hộp | 2
20 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA72-4 | 2*50 Test/Kit | Giới hạn đo ≥0.2 U /mL. Dải tuyến tính là 0.2 U/mL to 300 U/mL; test, trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-CA72-4, đệm và chất bảo quản | Hộp | 2
21 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CYFRA 21 – 1 trong huyết tương hoặc huyết thanh | 2*50 Test/Kit | Dải đo được là là 0.1 ng/mL- 500 ng/mL; test, trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-CYFRA 21 - 1, đệm và chất bảo quản | Hộp | 2
22 | Hóa chất xét nghiệm định lượng TnI trong huyết thanh hoặc huyết tương | 2*50 Test/Kit | Dải tuyến tính là 0.006 ng/ml -50 ng/ml; test, trong đó là vi hạt từ, kháng thể Anti-TnI, đệm và chất bảo quản | Hộp | 15
23 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HBsAg trong huyết thanh hoặc huyết tương | 2*50 Test/Kit | Dải đo được là là 0.05-250 IU/mL; test, trong đó là vi hạt từ, kháng thể Alkaline Phosphatase labeled Anti-HBs, đệm và chất bảo quản | Hộp | 10
24 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Anti -HCV trong huyết thanh hoặc huyết tương | 2*50 Test/Kit | test, trong đó là vi hạt từ, Alkaline phosphatase labeled anti-human IgG, đệm và chất bảo quản | Hộp | 10
25 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Anti-TP trong huyết thanh hoặc huyết tương | 2*50 Test/Kit | test, trong đó là vi hạt từ, Alkaline phosphatase labeled anti-human IgG, đệm và chất bảo quản | Hộp | 5
26 | Hóa chất xét nghiệm định tính HIV-1, HIV-2 trong huyết thanh hoặc huyết tương | 2*50 Test/Kit | test, trong đó là vi hạt từ, kháng thể HIV ;p24, kháng nguyên đặc hiệu HIV-1/2 gắn nhãn ALP, đệm và chất bảo quản | Hộp | 10
27 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng FT4 | 3*2ml | Quy cách : FT4 ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó:C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | Hộp | 2
28 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng T3 | 3*2ml | Quy cách : T3 ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó:C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | Hộp | 2
29 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng TSH | 3*2ml | *Quy cách : TSH ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó:C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | Hộp | 2
30 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng CA125 | 3*2ml | Quy cách : CA125 ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | Hộp | 1
31 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng CA19-9 | 3*2ml | Quy cách : CA19-9 ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | Hộp | 2
32 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng TPSA | 3*2ml | Quy cách : TPSA ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | Hộp | 1
33 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng CEA | 3*2ml | Quy cách : CEA ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | Hộp | 2
34 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng AFP | 3*2ml | Quy cách : AFP ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | Hộp | 2
35 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng CA15-3 | 3*2ml | Quy cách : CA15-3 ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | Hộp | 2
36 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng CA72-4 | 3*2ml | Quy cách : CA72-4 ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | Hộp | 2
37 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng CYFRA 21-1 | 3*2ml | Quy cách : CYFRA 21-1 ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | Hộp | 2
38 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng Troponin I | 3*2ml | Quy cách : Troponin I ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | Hộp | 2
39 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng HBsAg | 3*2ml | Quy cách : HBsAg ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | Hộp | 2
40 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng Anti-HCV | 2*2ml | Quy cách : Anti-HCV ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ | Hộp | 2
41 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng Anti-TP | 2*2ml | Quy cách : Anti-TP ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ ; C1:1×2.0 mL/lọ | Hộp | 2
42 | Hóa chất hiệu chuẩn định tính kháng nguyên HIV 1 p24 và kháng thể của HIV 1, HIV 2 trong huyết thanh | 2*2ml | Quy cách : HIV ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ | Hộp | 2
43 | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm FT3, FT4, T3, T4, TSH, Tg | 3*5ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm FT3, FT4, T3, T4, TSH, Tg | Hộp | 2
44 | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm FT3, FT4, T3, T4, TSH, Tg | 3*5ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm FT3, FT4, T3, T4, TSH, Tg | Hộp | 2
45 | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm CA125, TPSA, FPSA, AFP, FERR, CEA, CA19-9, CA15-3 | 3*5ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm CA125, TPSA, FPSA, AFP, FERR, CEA, CA19-9, CA15-3 | Hộp | 2
46 | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm CA125, TPSA, FPSA, AFP, FERR, CEA, CA19-9, CA15-3 | 3*5ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm CA125, TPSA, FPSA, AFP, FERR, CEA, CA19-9, CA15-3 | Hộp | 2
47 | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm Troponin I, BNP, CK-MB, Myoglobin | 3*2ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm Troponin I, BNP, CK-MB, Myoglobin | Hộp | 2
48 | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm Troponin I, BNP, CK-MB, Myoglobin | 3*2ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm Troponin I, BNP, CK-MB, Myoglobin | Hộp | 2
49 | Hóa chất kiểm chuẩn mức dương tính cho xét nghiệm HBsAg | 3*2ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức dương tính cho xét nghiệm HBsAg | Hộp | 2
50 | Hóa chất kiểm chuẩn mức âm tính cho xét nghiệm HBsAg | 3*2ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức âm tính cho xét nghiệm HBsAg | Hộp | 2
51 | Hóa chất kiểm chuẩn mức dương tính cho xét nghiệm Anti-HCV | 3*2ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức dương tính cho xét nghiệm Anti-HCV | Hộp | 2
52 | Hóa chất kiểm chuẩn mức âm tính cho xét nghiệm Anti-HCV | 3*2ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức âm tính cho xét nghiệm Anti-HCV | Hộp | 2
53 | Hóa chất kiểm chuẩn mức dương tính cho xét nghiệm Anti-TP | 3*2ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức dương tính cho xét nghiệm Anti-TP | Hộp | 2
54 | Hóa chất kiểm chuẩn mức âm tính cho xét nghiệm Anti-TP | 3*2ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức âm tính cho xét nghiệm Anti-TP | Hộp | 2
55 | Hóa chất kiểm chuẩn mức dương tính cho xét nghiệm HIV | 6*2ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức dương tính cho xét nghiệm HIV | Hộp | 2
56 | Hóa chất kiểm chuẩn mức âm tính cho xét nghiệm HIV | 3*2ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức âm tính cho xét nghiệm HIV | Hộp | 2
57 | Cuvette phản ứng dùng cho máy CL-1000i | (21*2*88)/thùng | Cuvette phản ứng dùng cho máy CL-900i, 1000i, 1200i | Thùng | 5
58 | Hóa chất dùng cho các xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang | 75 ml * 4 | bao gồm AMPPD (2-Amino-2-hydroxymethyl-propane-1,3-diol), chất tạo huỳnh quang và chất hoạt động bề mặt. | Hộp | 8
59 | Nước rửa hệ thống, dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch các dòng CL của Mindray | 10 L/tank | bao gồm Đệm phosphate (H2P04-/HPO42-), nước, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản | Thùng | 25
60 | Hộp đựng cuvette | 10 cái/hộp | Hộp đựng cuvette | Hộp | 5
61 | Hóa chất rửa kim | 1 L/bottle | Hóa chất rửa kim dùng cho các xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang, dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch các dòng CL-1000i, CL-1200i, CL-2000i của Mindray. bao gồm NaOH, chất hoạt động bề mặt.không ion, chất hoạt động bề mặt đa ion âm, chất đệm, chất ổn định | Chai | 3
62 | Dung dịch thông kim hút mẫu máy miễn dịch | 50 ml/lọ | Dung dịch thông kim hút mẫu máy miễn dịch, 50ml/lọ, thành phần gồm:Chất hoạt hoá bề mặt: ≤0.2%; Natri hypoclori: ≤12%; Natri hiđroxit: ≤5% | Lọ | 1
63 | Dung môi pha loãng | 2*30 mL/box | bao gồm Albumin huyết thanh lợn, huyết thanh dê, sodium azide NaN3, và ProClin 300. | Hộp | 1
64 | Giá đựng mẫu để nạp vào máy | 1 pcs | Giá đựng mẫu để nạp vào máy. | Cái | 6
67 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Total β HCG | 2*50 Test/Kit | Dải đo được là là 0.5-5000 mIU/mL; test, trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-Total β HCG, đệm và chất bảo quản | Hộp | 3
68 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng Total β HCG | 3*2ml | Quy cách : Total β HCG ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | Hộp | 2
69 | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm FSH, PRL, E3, PROG, LH, TESTO, E2, Total β HCG | 6*5ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm FSH, PRL, E3, PROG, LH, TESTO, E2, Total β HCG | Hộp | 1
70 | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm FSH, PRL, E3, PROG, LH, TESTO, E2, Total β HCG | 6*5ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm FSH, PRL, E3, PROG, LH, TESTO, E2, Total β HCG | Hộp | 1

## Báo giá (2) (hidden)
STT | Tên hóa chất, vật tư |  | Quy cách | Yêu cầu về kỹ thuật (đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ) hoặc tương đương | Phân nhóm | Phân loại | Đơn vị tính | Số lượng | Hãng sản xuất | Đơn giá VNĐ | Thành tiền VNĐ
I. Hóa chất, vật tư xét nghiệm đông máu
1 | Hóa chất xét nghiệm Prothrombin Time (PT) | HemoStat Thromboplastinliquid | Hộp 6x2ml dạng lỏng | gồm có: - Chiết xuất não thỏ: > 10%, CaCl2: 0,2%, Sodium azide: < 0,01%; Độ ổn định: 12 ngày ở 2-8°C, 4 ngày ở 18-25°C. | 3 | B | Hộp | 30 | HUMAN Gesellschaft | 2264500 | 67935000
2 | hóa chất xét nghiệm aPTT | Hemostat aPTT-EL | 6x4ml+6x4ml | Hoá chất 1: Chất thử chẩn đoán aPTT-EL 6x4ml, thành phần: cephalin não thỏ < 1.0%, ellagic acid, sodium zide < 0,01%; Hóa chất 2: Dung dịch CaCl2 0,02 mol/l, 6x4ml, thành phần: sodium azide < 0,01%, muối và chất ổn định. | 3 | B | Hộp | 12 | HUMAN Gesellschaft | 6112500 | 73350000
3 | Hóa chất xét nghiệm Fibrinogen | Hemostat Fibrinogen | 5x2ml | thành phần: thrombin người 80 - 100 IU/ml, sodium azide < 0,01%. Độ ổn định 5 ngày ở 15°C hoặc 7 ngày ở 2-8°C.Dung dịch đệm Imidazole Buffered Saline 1x100mL, pH 7,4 ~ 0,2, thành phần: imidazole 0,05mol/l, chất đệm và chất ổn định. Bảo quản ở 2-8°C, ổn định tới ngày hết hạn. Chất chuẩn dạng đông khô 2x1mL, thành phần: huyết thanh người, sodium azide < 0,01%. Độ ổn định 4 giờ ở 22°C. | 3 | B | Hộp | 20 | HUMAN Gesellschaft | 3308900 | 66178000
4 | Hóa chất kiểm chuẩn, dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm đông máu mức bình thường | Hemostat Control Plasma Normal | Hộp 6x1ml | Hóa chất kiểm chuẩn, dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm đông máu mức bình thường. Hộp 6x1ml gồm có: Huyết tương người đông khô đã được điều chỉnh các thông số về mức bình thường | 3 | B | Hộp | 2 | HUMAN Gesellschaft | 2705000 | 5410000
5 | Hóa chất kiểm chuẩn, dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm đông máu mức bất thường | Hemostat Control Plasma Abnormal | Hộp 6x1ml | Hóa chất kiểm chuẩn, dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm đông máu mức bất thường. gồm có: Huyết tương người đông khô đã được điều chỉnh các thông số về mức bất thường | 3 | B | Hộp | 2 | HUMAN Gesellschaft | 3120200 | 6240400
6 | Hóa chất chuẩn, dùng để xây dựng đường chuẩn xét nghiệm đông máu. | Hemostat Calibrator | Hộp 4x1ml | Hóa chất chuẩn, dùng để xây dựng đường chuẩn xét nghiệm đông máu. Hộp 4x1ml gồm có: Huyết tương người, sodium azide | 3 | C | Hộp | 3 | HUMAN Gesellschaft | 2639000 | 7917000
7 | Cuvet dùng cho máy xét nghiệm đông máu tự động | Cuvette Rings HumaClot Pro | 6x10x32/hộp | Cuvet dùng cho máy xét nghiệm đông máu tự động HumaClot Pro | Không phân nhóm | C | Hộp | 8 | HUMAN Gesellschaft | 15732500 | 125860000
8 | Dung dịch rửa máy xét nghiệm đông máu tự động | 5 x 15 ml Packing Wash Solution - HumaClot Pro | Hộp 5 x 15 ml | Dung dịch rửa máy xét nghiệm đông máu tự động HumaClot Pro | 3 | A | Hộp | 20 | HUMAN Gesellschaft | 1783400 | 35668000
9 | Dung dịch rửa kim máy xét nghiệm đông máu tự động | 5 x 15 ml Packing Cleaner - HumaClot Pro | Hộp 5 x 15 ml | Dung dịch rửa kim máy xét nghiệm đông máu tự động HumaClot Pro | 3 | A | Hộp | 3 | HUMAN Gesellschaft | 1783400 | 5350200
10 | Thanh khuấy hóa chất | Stir Bars for Reagent Mixer HumaClot Pro | Hộp 10 cái | Thanh khuấy hóa chất | Không phân nhóm | C | Hộp | 1 | HUMAN Gesellschaft | 4770500 | 4770500
II. Hóa chất, vật tư xét nghiệm miễn dịch
11 | Hóa chất xét nghiệm định lượng FT4 trong huyết tương hoặc huyết thanh | Free Thyroxine (CLIA) | 2*50 Test/Kit (FT4) | *Dải đo được là là 0.008-100 ng/mL; trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-T4, Biotinylated T4, đệm và chất bảo quản | 4 | B | Hộp | 8 | Shenzhen Mindray | 3146500 | 25172000
12 | Hóa chất xét nghiệm định lượng T3 trong huyết thanh | Total Triiodothyronine (CLIA) | 2*50 Test/Kit (T3) | Phương pháp đo: xét nghiệm miễn dịch liên kết cạnh tranh; Dải tuyến tính là 0.2 ng/mL-8.0 ng/mL; Dải đo được là 0.2-8.0 ng/mL; Trong test là vi hạt từ, kháng thể anti-T3, đệm và chất bảo quản | 4 | B | Hộp | 8 | Shenzhen Mindray | 3248000 | 25984000
13 | Hóa chất xét nghiệm định lượng TSH trong huyết thanh | Thyroid-Stimulating Hormone (CLIA) | 2*50 Test/Kit (TSH) | *Dải tuyến tính là 0.01 μIU/mL-100 μIU/mL; Dải đo được là 0.005-100 μIU/mL; test trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-TSH, đệm và chất bảo quản | 4 | B | Hộp | 8 | Shenzhen Mindray | 3146500 | 25172000
14 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA125 trong huyết tương hoặc huyết thanh | Cancer Antigen 125 (CLIA) | 2*50 Test/Kit | Dải đo được là là 1-5000 U/mL; test trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-CA125, đệm và chất bảo quản | 4 | C | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 5582500 | 11165000
15 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA19-9 trong huyết tương hoặc huyết thanh | Carbohydrate Antigen 19-9 (CLIA) | 2*50 Test/Kit | Dải đo được là là 1.0-2000 U/mL; test, trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-CA19-9, đệm và chất bảo quản | 4 | C | Hộp | 1 | Shenzhen Mindray | 7612500 | 7612500
16 | Hóa chất xét nghiệm định lượng t-PSA trong huyết tương hoặc huyết thanh | Total Prostate Specific Antigen (CLIA) | 2*50 Test/Kit | Dải đo được là là 0.008-100 ng/mL; test trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-PSA, đệm và chất bảo quản | 4 | C | Hộp | 1 | Shenzhen Mindray | 4902500 | 4902500
17 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CEA trong huyết thanh hoặc huyết tương | Carcinoernbryonic Antigen (CLIA) | 2*50 Test/Kit | Dải đo được là 0.2-1000 ng/mL; test, trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-CEA, đệm và chất bảo quản | 4 | C | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 3945400 | 7890800
18 | Hóa chất xét nghiệm định lượng AFP trong huyết thanh hoặc huyết tương | Alpha-fetoprotein (CLIA) | 2*50 Test/Kit | Dải đo được là 0.5-1210 ng/mL; test, trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-AFP, đệm và chất bảo quản | 4 | C | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 3552500 | 7105000
19 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA15-3 trong huyết thanh hoặc huyết tương | Cancer Antigen 15-3 (CLIA) | 2*50 Test/Kit | Dải đo được là 1.0-500 U/mL; test, trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-CA15-3, đệm và chất bảo quản | 4 | C | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 7612500 | 15225000
20 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA72-4 | CA72-4 | 2*50 Test/Kit | Giới hạn đo ≥0.2 U /mL. Dải tuyến tính là 0.2 U/mL to 300 U/mL; test, trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-CA72-4, đệm và chất bảo quản | 4 | C | Hộp | 1 | Shenzhen Mindray | 6496000 | 6496000
21 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CYFRA 21 – 1 trong huyết tương hoặc huyết thanh | Cyfra 21-1 (CLIA) | 2*50 Test/Kit | Dải đo được là là 0.1 ng/mL- 500 ng/mL; test, trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-CYFRA 21 - 1, đệm và chất bảo quản | 4 | C | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 6496000 | 12992000
22 | Hóa chất xét nghiệm định lượng TnI trong huyết thanh hoặc huyết tương | Troponin I | 2*50 Test/Kit | Dải tuyến tính là 0.006 ng/ml -50 ng/ml; test, trong đó là vi hạt từ, kháng thể Anti-TnI, đệm và chất bảo quản | 4 | C | Hộp | 8 | Shenzhen Mindray | 6388200 | 51105600
23 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HBsAg trong huyết thanh hoặc huyết tương | HBsAg | 2*50 Test/Kit | Dải đo được là là 0.05-250 IU/mL; test, trong đó là vi hạt từ, kháng thể Alkaline Phosphatase labeled Anti-HBs, đệm và chất bảo quản | 4 | D | Hộp | 30 | Shenzhen Mindray | 3922000 | 117660000
24 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Anti -HCV trong huyết thanh hoặc huyết tương | Anti-HCV | 2*50 Test/Kit | test, trong đó là vi hạt từ, Alkaline phosphatase labeled anti-human IgG, đệm và chất bảo quản | 6 | D | Hộp | 15 | Shenzhen Mindray | 6336500 | 95047500
25 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Anti-TP trong huyết thanh hoặc huyết tương | Anti-TP | 2*50 Test/Kit | test, trong đó là vi hạt từ, Alkaline phosphatase labeled anti-human IgG, đệm và chất bảo quản | 4 | D | Hộp | 10 | Shenzhen Mindray | 6652400 | 66524000
26 | Hóa chất xét nghiệm định tính HIV-1, HIV-2 trong huyết thanh hoặc huyết tương | HIV | 2*50 Test/Kit | test, trong đó là vi hạt từ, kháng thể HIV ;p24, kháng nguyên đặc hiệu HIV-1/2 gắn nhãn ALP, đệm và chất bảo quản | 4 | D | Hộp | 30 | Shenzhen Mindray | 5968200 | 179046000
27 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng FT4 | Free T4 Calibrator | 3*2ml | Quy cách : FT4 ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó:C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | 4 | B | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 2768000 | 5536000
28 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng T3 | Total T3 Calibrator | 3*2ml | Quy cách : T3 ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó:C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | 4 | B | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 2768000 | 5536000
29 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng TSH | TSH Calibrator | 3*2ml | *Quy cách : TSH ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó:C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | 4 | B | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 2768000 | 5536000
30 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng CA125 | CA125 Calibrator | 3*2ml | Quy cách : CA125 ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | 4 | C | Hộp | 1 | Shenzhen Mindray | 3191800 | 3191800
31 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng CA19-9 | CA19-9 Calibrator | 3*2ml | Quy cách : CA19-9 ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | 4 | C | Hộp | 1 | Shenzhen Mindray | 3191800 | 3191800
32 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng TPSA | Total PSA Calibrator | 3*2ml | Quy cách : TPSA ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | 4 | C | Hộp | 1 | Shenzhen Mindray | 3191800 | 3191800
33 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng CEA | CEA Calibrator | 3*2ml | Quy cách : CEA ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | 4 | C | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 2941500 | 5883000
34 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng AFP | AFP Calibrator | 3*2ml | Quy cách : AFP ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | 4 | C | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 2941500 | 5883000
35 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng CA15-3 | CA15-3 Calibrator | 3*2ml | Quy cách : CA15-3 ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | 4 | C | Hộp | 1 | Shenzhen Mindray | 3775680 | 3775680
36 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng CA72-4 | CA72-4 Calibrator | 3*2ml | Quy cách : CA72-4 ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | 4 | C | Hộp | 1 | Shenzhen Mindray | 4703184 | 4703184
37 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng CYFRA 21-1 | Cyfra 21-1 Calibrator | 3*2ml | Quy cách : CYFRA 21-1 ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | 4 | C | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 6536600 | 13073200
38 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng Troponin I | Troponin I Calibrator | 3*2ml | Quy cách : Troponin I ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | 4 | C | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 3800000 | 7600000
39 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng HBsAg | HBsAg Calibrator | 3*2ml | Quy cách : HBsAg ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | 4 | D | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 2462400 | 4924800
40 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng Anti-HCV | Anti-HCV Calibrator | 2*2ml | Quy cách : Anti-HCV ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ | 6 | D | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 2299400 | 4598800
41 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng Anti-TP | Anti-TP Calibrator | 2*2ml | Quy cách : Anti-TP ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ ; C1:1×2.0 mL/lọ | 4 | D | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 1481100 | 2962200
42 | Hóa chất hiệu chuẩn định tính kháng nguyên HIV 1 p24 và kháng thể của HIV 1, HIV 2 trong huyết thanh | HIV Calibrator | 2*2ml | Quy cách : HIV ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ | 4 | D | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 5472000 | 10944000
43 | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm FT3, FT4, T3, T4, TSH, Tg | Thyroid Function Multi Control (L) | 3*5ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm FT3, FT4, T3, T4, TSH, Tg | 4 | B | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 3045000 | 6090000
44 | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm FT3, FT4, T3, T4, TSH, Tg | Thyroid Function Multi Control (H) | 3*5ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm FT3, FT4, T3, T4, TSH, Tg | 4 | B | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 3045000 | 6090000
45 | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm CA125, TPSA, FPSA, AFP, FERR, CEA, CA19-9, CA15-3 | Tumor Marker Multi Control (L) | 3*5ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm CA125, TPSA, FPSA, AFP, FERR, CEA, CA19-9, CA15-3 | 4 | C | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 4977600 | 9955200
46 | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm CA125, TPSA, FPSA, AFP, FERR, CEA, CA19-9, CA15-3 | Tumor Marker Multi Control (H) | 3*5ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm CA125, TPSA, FPSA, AFP, FERR, CEA, CA19-9, CA15-3 | 4 | C | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 6297100 | 12594200
47 | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm Troponin I, BNP, CK-MB, Myoglobin | Cardiac Marker Multi Control (L) | 3*2ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm Troponin I, BNP, CK-MB, Myoglobin | 4 | C | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 2233000 | 4466000
48 | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm Troponin I, BNP, CK-MB, Myoglobin | Cardiac Marker Multi Control (H) | 3*2ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm Troponin I, BNP, CK-MB, Myoglobin | 4 | C | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 2740500 | 5481000
49 | Hóa chất kiểm chuẩn mức dương tính cho xét nghiệm HBsAg | HBsAg Positive Control | 3*2ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức dương tính cho xét nghiệm HBsAg | 4 | D | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 1516300 | 3032600
50 | Hóa chất kiểm chuẩn mức âm tính cho xét nghiệm HBsAg | HBsAg Negative Control | 3*2ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức âm tính cho xét nghiệm HBsAg | 4 | D | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 1493856 | 2987712
51 | Hóa chất kiểm chuẩn mức dương tính cho xét nghiệm Anti-HCV | Anti-HCV Postive Control | 3*2ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức dương tính cho xét nghiệm Anti-HCV | 6 | D | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 1050600 | 2101200
52 | Hóa chất kiểm chuẩn mức âm tính cho xét nghiệm Anti-HCV | Anti-HCV Negative Control | 3*2ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức âm tính cho xét nghiệm Anti-HCV | 6 | D | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 1149120 | 2298240
53 | Hóa chất kiểm chuẩn mức dương tính cho xét nghiệm Anti-TP | Anti-TP Positive Control | 3*2ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức dương tính cho xét nghiệm Anti-TP | 4 | D | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 2986800 | 5973600
54 | Hóa chất kiểm chuẩn mức âm tính cho xét nghiệm Anti-TP | Anti-TP Negative Control | 3*2ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức âm tính cho xét nghiệm Anti-TP | 4 | D | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 2986800 | 5973600
55 | Hóa chất kiểm chuẩn mức dương tính cho xét nghiệm HIV | HIV Positive Control | 6*2ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức dương tính cho xét nghiệm HIV | 4 | D | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 6063300 | 12126600
56 | Hóa chất kiểm chuẩn mức âm tính cho xét nghiệm HIV | HIV Negative Control | 3*2ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức âm tính cho xét nghiệm HIV | 4 | D | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 2585520 | 5171040
57 | Cuvette phản ứng dùng cho máy CL-1000i | Reaction cuvettes for CL-900i, 1000i, 1200i | (21*2*88)/thùng | Cuvette phản ứng dùng cho máy CL-900i, 1000i, 1200i | 4 | D | Thùng | 9 | Shenzhen Mindray | 12582400 | 113241600
58 | Hóa chất dùng cho các xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang | Substrate solution | 75 ml * 4 | bao gồm AMPPD (2-Amino-2-hydroxymethyl-propane-1,3-diol), chất tạo huỳnh quang và chất hoạt động bề mặt. | 4 | A | Hộp | 8 | Shenzhen Mindray | 6619600 | 52956800
59 | Nước rửa hệ thống, dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch các dòng CL của Mindray | Wash buffer | 10 L/tank | bao gồm Đệm phosphate (H2P04-/HPO42-), nước, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản | 4 | A | Thùng | 40 | Shenzhen Mindray | 3532200 | 141288000
60 | Hộp đựng cuvette | Waste box for CL-900i, 1000i, 1200i | 10 cái/hộp | Hộp đựng cuvette | 6 | D | Hộp | 10 | Shenzhen Mindray | 603750 | 6037500
61 | Hóa chất rửa kim | CD 80 Detergent | 1 L/bottle | Hóa chất rửa kim dùng cho các xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang, dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch các dòng CL-1000i, CL-1200i, CL-2000i của Mindray. bao gồm NaOH, chất hoạt động bề mặt.không ion, chất hoạt động bề mặt đa ion âm, chất đệm, chất ổn định | 4 | A | Chai | 3 | Shenzhen Mindray | 3630700 | 10892100
62 | Dung dịch thông kim hút mẫu máy miễn dịch | Probe Cleanser | 50 ml/lọ | Dung dịch thông kim hút mẫu máy miễn dịch, 50ml/lọ, thành phần gồm:Chất hoạt hoá bề mặt: ≤0.2%; Natri hypoclori: ≤12%; Natri hiđroxit: ≤5% | 4 | A | Lọ | 1 | Shenzhen Mindray | 2436000 | 2436000
63 | Dung môi pha loãng | Sample Diluent (auto) | 2*30 mL/box | bao gồm Albumin huyết thanh lợn, huyết thanh dê, sodium azide NaN3, và ProClin 300. | 4 | A | Hộp | 1 | Shenzhen Mindray | 3650000 | 3650000
64 | Giá đựng mẫu để nạp vào máy | Sample rack adaptor for CL-1000i | 1 pcs | Giá đựng mẫu để nạp vào máy. | 6 | D | Cái | 6 | Shenzhen Mindray | 100000 | 600000
65 | Hóa chất xét nghiệm định lượng FERR trong huyết thanh hoặc huyết tương | Ferritin (CLIA) | 2*50 Test/Kit | Dải đo được là 0.5-1500 ng/mL; test, trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-FERR, đệm và chất bảo quản | 4 | B | Hộp | 8 | Shenzhen Mindray | 4888800 | 39110400
66 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng FERR | Ferritin Calibrator | 3*2ml | Quy cách : FERR ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | 4 | C | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 4104000 | 8208000
67 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Total β HCG | Total βHuman Chorionic Gonadotrophin (CLIA) | 2*50 Test/Kit | Dải đo được là là 0.5-5000 mIU/mL; test, trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-Total β HCG, đệm và chất bảo quản | 4 | B | Hộp | 5 | Shenzhen Mindray | 4252400 | 21262000
68 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng Total β HCG | Total HCG Calibrator | 3*2ml | Quy cách : Total β HCG ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | 4 | C | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 3144576 | 6289152
69 | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm FSH, PRL, E3, PROG, LH, TESTO, E2, Total β HCG | Reproductive Multi Control (L) | 6*5ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm FSH, PRL, E3, PROG, LH, TESTO, E2, Total β HCG | 4 | B | Hộp | 1 | Shenzhen Mindray | 12065760 | 12065760
70 | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm FSH, PRL, E3, PROG, LH, TESTO, E2, Total β HCG | Reproductive Multi Control (H) | 6*5ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm FSH, PRL, E3, PROG, LH, TESTO, E2, Total β HCG | 4 | B | Hộp | 1 | Shenzhen Mindray | 12065760 | 12065760
| Tổng đơn giá | [9 empty] | 1662754328

## Báo giá (3) (hidden)
STT | Tên hóa chất, vật tư |  | Quy cách | Yêu cầu về kỹ thuật (đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ) hoặc tương đương | Phân nhóm | Phân loại | Đơn vị tính | Số lượng | Hãng sản xuất | Đơn giá VNĐ | Thành tiền VNĐ
I. Hóa chất, vật tư xét nghiệm đông máu
1 | Hóa chất xét nghiệm Prothrombin Time (PT) | HemoStat Thromboplastinliquid | Hộp 6x2ml dạng lỏng | gồm có: - Chiết xuất não thỏ: > 10%, CaCl2: 0,2%, Sodium azide: < 0,01%; Độ ổn định: 12 ngày ở 2-8°C, 4 ngày ở 18-25°C. | 3 | B | Hộp | 30 | HUMAN Gesellschaft | 2275700 | 68271000
2 | hóa chất xét nghiệm aPTT | Hemostat aPTT-EL | 6x4ml+6x4ml | Hoá chất 1: Chất thử chẩn đoán aPTT-EL 6x4ml, thành phần: cephalin não thỏ < 1.0%, ellagic acid, sodium zide < 0,01%; Hóa chất 2: Dung dịch CaCl2 0,02 mol/l, 6x4ml, thành phần: sodium azide < 0,01%, muối và chất ổn định. | 3 | B | Hộp | 12 | HUMAN Gesellschaft | 6142600 | 73711200
3 | Hóa chất xét nghiệm Fibrinogen | Hemostat Fibrinogen | 5x2ml | thành phần: thrombin người 80 - 100 IU/ml, sodium azide < 0,01%. Độ ổn định 5 ngày ở 15°C hoặc 7 ngày ở 2-8°C.Dung dịch đệm Imidazole Buffered Saline 1x100mL, pH 7,4 ~ 0,2, thành phần: imidazole 0,05mol/l, chất đệm và chất ổn định. Bảo quản ở 2-8°C, ổn định tới ngày hết hạn. Chất chuẩn dạng đông khô 2x1mL, thành phần: huyết thanh người, sodium azide < 0,01%. Độ ổn định 4 giờ ở 22°C. | 3 | B | Hộp | 20 | HUMAN Gesellschaft | 3325200 | 66504000
4 | Hóa chất kiểm chuẩn, dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm đông máu mức bình thường | Hemostat Control Plasma Normal | Hộp 6x1ml | Hóa chất kiểm chuẩn, dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm đông máu mức bình thường. Hộp 6x1ml gồm có: Huyết tương người đông khô đã được điều chỉnh các thông số về mức bình thường | 3 | B | Hộp | 2 | HUMAN Gesellschaft | 2718300 | 5436600
5 | Hóa chất kiểm chuẩn, dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm đông máu mức bất thường | Hemostat Control Plasma Abnormal | Hộp 6x1ml | Hóa chất kiểm chuẩn, dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm đông máu mức bất thường. gồm có: Huyết tương người đông khô đã được điều chỉnh các thông số về mức bất thường | 3 | B | Hộp | 2 | HUMAN Gesellschaft | 3135500 | 6271000
6 | Hóa chất chuẩn, dùng để xây dựng đường chuẩn xét nghiệm đông máu. | Hemostat Calibrator | Hộp 4x1ml | Hóa chất chuẩn, dùng để xây dựng đường chuẩn xét nghiệm đông máu. Hộp 4x1ml gồm có: Huyết tương người, sodium azide | 3 | C | Hộp | 3 | HUMAN Gesellschaft | 2652000 | 7956000
7 | Cuvet dùng cho máy xét nghiệm đông máu tự động | Cuvette Rings HumaClot Pro | 6x10x32/hộp | Cuvet dùng cho máy xét nghiệm đông máu tự động HumaClot Pro | Không phân nhóm | C | Hộp | 8 | HUMAN Gesellschaft | 15810000 | 126480000
8 | Dung dịch rửa máy xét nghiệm đông máu tự động | 5 x 15 ml Packing Wash Solution - HumaClot Pro | Hộp 5 x 15 ml | Dung dịch rửa máy xét nghiệm đông máu tự động HumaClot Pro | 3 | A | Hộp | 20 | HUMAN Gesellschaft | 1792200 | 35844000
9 | Dung dịch rửa kim máy xét nghiệm đông máu tự động | 5 x 15 ml Packing Cleaner - HumaClot Pro | Hộp 5 x 15 ml | Dung dịch rửa kim máy xét nghiệm đông máu tự động HumaClot Pro | 3 | A | Hộp | 3 | HUMAN Gesellschaft | 1792200 | 5376600
10 | Thanh khuấy hóa chất | Stir Bars for Reagent Mixer HumaClot Pro | Hộp 10 cái | Thanh khuấy hóa chất | Không phân nhóm | C | Hộp | 1 | HUMAN Gesellschaft | 4794000 | 4794000
II. Hóa chất, vật tư xét nghiệm miễn dịch
11 | Hóa chất xét nghiệm định lượng FT4 trong huyết tương hoặc huyết thanh | Free Thyroxine (CLIA) | 2*50 Test/Kit (FT4) | *Dải đo được là là 0.008-100 ng/mL; trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-T4, Biotinylated T4, đệm và chất bảo quản | 4 | B | Hộp | 8 | Shenzhen Mindray | 3162000 | 25296000
12 | Hóa chất xét nghiệm định lượng T3 trong huyết thanh | Total Triiodothyronine (CLIA) | 2*50 Test/Kit (T3) | Phương pháp đo: xét nghiệm miễn dịch liên kết cạnh tranh; Dải tuyến tính là 0.2 ng/mL-8.0 ng/mL; Dải đo được là 0.2-8.0 ng/mL; Trong test là vi hạt từ, kháng thể anti-T3, đệm và chất bảo quản | 4 | B | Hộp | 8 | Shenzhen Mindray | 3264000 | 26112000
13 | Hóa chất xét nghiệm định lượng TSH trong huyết thanh | Thyroid-Stimulating Hormone (CLIA) | 2*50 Test/Kit (TSH) | *Dải tuyến tính là 0.01 μIU/mL-100 μIU/mL; Dải đo được là 0.005-100 μIU/mL; test trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-TSH, đệm và chất bảo quản | 4 | B | Hộp | 8 | Shenzhen Mindray | 3162000 | 25296000
14 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA125 trong huyết tương hoặc huyết thanh | Cancer Antigen 125 (CLIA) | 2*50 Test/Kit | Dải đo được là là 1-5000 U/mL; test trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-CA125, đệm và chất bảo quản | 4 | C | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 5610000 | 11220000
15 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA19-9 trong huyết tương hoặc huyết thanh | Carbohydrate Antigen 19-9 (CLIA) | 2*50 Test/Kit | Dải đo được là là 1.0-2000 U/mL; test, trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-CA19-9, đệm và chất bảo quản | 4 | C | Hộp | 1 | Shenzhen Mindray | 7650000 | 7650000
16 | Hóa chất xét nghiệm định lượng t-PSA trong huyết tương hoặc huyết thanh | Total Prostate Specific Antigen (CLIA) | 2*50 Test/Kit | Dải đo được là là 0.008-100 ng/mL; test trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-PSA, đệm và chất bảo quản | 4 | C | Hộp | 1 | Shenzhen Mindray | 4926600 | 4926600
17 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CEA trong huyết thanh hoặc huyết tương | Carcinoernbryonic Antigen (CLIA) | 2*50 Test/Kit | Dải đo được là 0.2-1000 ng/mL; test, trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-CEA, đệm và chất bảo quản | 4 | C | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 3964800 | 7929600
18 | Hóa chất xét nghiệm định lượng AFP trong huyết thanh hoặc huyết tương | Alpha-fetoprotein (CLIA) | 2*50 Test/Kit | Dải đo được là 0.5-1210 ng/mL; test, trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-AFP, đệm và chất bảo quản | 4 | C | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 3570000 | 7140000
19 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA15-3 trong huyết thanh hoặc huyết tương | Cancer Antigen 15-3 (CLIA) | 2*50 Test/Kit | Dải đo được là 1.0-500 U/mL; test, trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-CA15-3, đệm và chất bảo quản | 4 | C | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 7650000 | 15300000
20 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA72-4 | CA72-4 | 2*50 Test/Kit | Giới hạn đo ≥0.2 U /mL. Dải tuyến tính là 0.2 U/mL to 300 U/mL; test, trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-CA72-4, đệm và chất bảo quản | 4 | C | Hộp | 1 | Shenzhen Mindray | 6528000 | 6528000
21 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CYFRA 21 – 1 trong huyết tương hoặc huyết thanh | Cyfra 21-1 (CLIA) | 2*50 Test/Kit | Dải đo được là là 0.1 ng/mL- 500 ng/mL; test, trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-CYFRA 21 - 1, đệm và chất bảo quản | 4 | C | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 6528000 | 13056000
22 | Hóa chất xét nghiệm định lượng TnI trong huyết thanh hoặc huyết tương | Troponin I | 2*50 Test/Kit | Dải tuyến tính là 0.006 ng/ml -50 ng/ml; test, trong đó là vi hạt từ, kháng thể Anti-TnI, đệm và chất bảo quản | 4 | C | Hộp | 8 | Shenzhen Mindray | 6419600 | 51356800
23 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HBsAg trong huyết thanh hoặc huyết tương | HBsAg | 2*50 Test/Kit | Dải đo được là là 0.05-250 IU/mL; test, trong đó là vi hạt từ, kháng thể Alkaline Phosphatase labeled Anti-HBs, đệm và chất bảo quản | 4 | D | Hộp | 30 | Shenzhen Mindray | 3941300 | 118239000
24 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Anti -HCV trong huyết thanh hoặc huyết tương | Anti-HCV | 2*50 Test/Kit | test, trong đó là vi hạt từ, Alkaline phosphatase labeled anti-human IgG, đệm và chất bảo quản | 6 | D | Hộp | 15 | Shenzhen Mindray | 6367700 | 95515500
25 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Anti-TP trong huyết thanh hoặc huyết tương | Anti-TP | 2*50 Test/Kit | test, trong đó là vi hạt từ, Alkaline phosphatase labeled anti-human IgG, đệm và chất bảo quản | 4 | D | Hộp | 10 | Shenzhen Mindray | 6685100 | 66851000
26 | Hóa chất xét nghiệm định tính HIV-1, HIV-2 trong huyết thanh hoặc huyết tương | HIV | 2*50 Test/Kit | test, trong đó là vi hạt từ, kháng thể HIV ;p24, kháng nguyên đặc hiệu HIV-1/2 gắn nhãn ALP, đệm và chất bảo quản | 4 | D | Hộp | 30 | Shenzhen Mindray | 5997600 | 179928000
27 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng FT4 | Free T4 Calibrator | 3*2ml | Quy cách : FT4 ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó:C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | 4 | B | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 2781600 | 5563200
28 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng T3 | Total T3 Calibrator | 3*2ml | Quy cách : T3 ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó:C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | 4 | B | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 2781600 | 5563200
29 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng TSH | TSH Calibrator | 3*2ml | *Quy cách : TSH ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó:C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | 4 | B | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 2781600 | 5563200
30 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng CA125 | CA125 Calibrator | 3*2ml | Quy cách : CA125 ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | 4 | C | Hộp | 1 | Shenzhen Mindray | 3207500 | 3207500
31 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng CA19-9 | CA19-9 Calibrator | 3*2ml | Quy cách : CA19-9 ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | 4 | C | Hộp | 1 | Shenzhen Mindray | 3207500 | 3207500
32 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng TPSA | Total PSA Calibrator | 3*2ml | Quy cách : TPSA ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | 4 | C | Hộp | 1 | Shenzhen Mindray | 3207500 | 3207500
33 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng CEA | CEA Calibrator | 3*2ml | Quy cách : CEA ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | 4 | C | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 2956000 | 5912000
34 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng AFP | AFP Calibrator | 3*2ml | Quy cách : AFP ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | 4 | C | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 2956000 | 5912000
35 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng CA15-3 | CA15-3 Calibrator | 3*2ml | Quy cách : CA15-3 ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | 4 | C | Hộp | 1 | Shenzhen Mindray | 3775680 | 3775680
36 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng CA72-4 | CA72-4 Calibrator | 3*2ml | Quy cách : CA72-4 ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | 4 | C | Hộp | 1 | Shenzhen Mindray | 4703184 | 4703184
37 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng CYFRA 21-1 | Cyfra 21-1 Calibrator | 3*2ml | Quy cách : CYFRA 21-1 ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | 4 | C | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 6568800 | 13137600
38 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng Troponin I | Troponin I Calibrator | 3*2ml | Quy cách : Troponin I ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | 4 | C | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 3800000 | 7600000
39 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng HBsAg | HBsAg Calibrator | 3*2ml | Quy cách : HBsAg ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | 4 | D | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 2462400 | 4924800
40 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng Anti-HCV | Anti-HCV Calibrator | 2*2ml | Quy cách : Anti-HCV ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ | 6 | D | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 2310800 | 4621600
41 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng Anti-TP | Anti-TP Calibrator | 2*2ml | Quy cách : Anti-TP ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ ; C1:1×2.0 mL/lọ | 4 | D | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 1488400 | 2976800
42 | Hóa chất hiệu chuẩn định tính kháng nguyên HIV 1 p24 và kháng thể của HIV 1, HIV 2 trong huyết thanh | HIV Calibrator | 2*2ml | Quy cách : HIV ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ | 4 | D | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 5472000 | 10944000
43 | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm FT3, FT4, T3, T4, TSH, Tg | Thyroid Function Multi Control (L) | 3*5ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm FT3, FT4, T3, T4, TSH, Tg | 4 | B | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 3060000 | 6120000
44 | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm FT3, FT4, T3, T4, TSH, Tg | Thyroid Function Multi Control (H) | 3*5ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm FT3, FT4, T3, T4, TSH, Tg | 4 | B | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 3060000 | 6120000
45 | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm CA125, TPSA, FPSA, AFP, FERR, CEA, CA19-9, CA15-3 | Tumor Marker Multi Control (L) | 3*5ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm CA125, TPSA, FPSA, AFP, FERR, CEA, CA19-9, CA15-3 | 4 | C | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 5002100 | 10004200
46 | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm CA125, TPSA, FPSA, AFP, FERR, CEA, CA19-9, CA15-3 | Tumor Marker Multi Control (H) | 3*5ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm CA125, TPSA, FPSA, AFP, FERR, CEA, CA19-9, CA15-3 | 4 | C | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 6328100 | 12656200
47 | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm Troponin I, BNP, CK-MB, Myoglobin | Cardiac Marker Multi Control (L) | 3*2ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm Troponin I, BNP, CK-MB, Myoglobin | 4 | C | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 2244000 | 4488000
48 | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm Troponin I, BNP, CK-MB, Myoglobin | Cardiac Marker Multi Control (H) | 3*2ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm Troponin I, BNP, CK-MB, Myoglobin | 4 | C | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 2754000 | 5508000
49 | Hóa chất kiểm chuẩn mức dương tính cho xét nghiệm HBsAg | HBsAg Positive Control | 3*2ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức dương tính cho xét nghiệm HBsAg | 4 | D | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 1523800 | 3047600
50 | Hóa chất kiểm chuẩn mức âm tính cho xét nghiệm HBsAg | HBsAg Negative Control | 3*2ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức âm tính cho xét nghiệm HBsAg | 4 | D | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 1493856 | 2987712
51 | Hóa chất kiểm chuẩn mức dương tính cho xét nghiệm Anti-HCV | Anti-HCV Postive Control | 3*2ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức dương tính cho xét nghiệm Anti-HCV | 6 | D | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 1055700 | 2111400
52 | Hóa chất kiểm chuẩn mức âm tính cho xét nghiệm Anti-HCV | Anti-HCV Negative Control | 3*2ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức âm tính cho xét nghiệm Anti-HCV | 6 | D | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 1149120 | 2298240
53 | Hóa chất kiểm chuẩn mức dương tính cho xét nghiệm Anti-TP | Anti-TP Positive Control | 3*2ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức dương tính cho xét nghiệm Anti-TP | 4 | D | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 2986800 | 5973600
54 | Hóa chất kiểm chuẩn mức âm tính cho xét nghiệm Anti-TP | Anti-TP Negative Control | 3*2ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức âm tính cho xét nghiệm Anti-TP | 4 | D | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 2986800 | 5973600
55 | Hóa chất kiểm chuẩn mức dương tính cho xét nghiệm HIV | HIV Positive Control | 6*2ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức dương tính cho xét nghiệm HIV | 4 | D | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 6093100 | 12186200
56 | Hóa chất kiểm chuẩn mức âm tính cho xét nghiệm HIV | HIV Negative Control | 3*2ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức âm tính cho xét nghiệm HIV | 4 | D | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 2585520 | 5171040
57 | Cuvette phản ứng dùng cho máy CL-1000i | Reaction cuvettes for CL-900i, 1000i, 1200i | (21*2*88)/thùng | Cuvette phản ứng dùng cho máy CL-900i, 1000i, 1200i | 4 | D | Thùng | 9 | Shenzhen Mindray | 12644400 | 113799600
58 | Hóa chất dùng cho các xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang | Substrate solution | 75 ml * 4 | bao gồm AMPPD (2-Amino-2-hydroxymethyl-propane-1,3-diol), chất tạo huỳnh quang và chất hoạt động bề mặt. | 4 | A | Hộp | 8 | Shenzhen Mindray | 6652200 | 53217600
59 | Nước rửa hệ thống, dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch các dòng CL của Mindray | Wash buffer | 10 L/tank | bao gồm Đệm phosphate (H2P04-/HPO42-), nước, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản | 4 | A | Thùng | 40 | Shenzhen Mindray | 3549600 | 141984000
60 | Hộp đựng cuvette | Waste box for CL-900i, 1000i, 1200i | 10 cái/hộp | Hộp đựng cuvette | 6 | D | Hộp | 10 | Shenzhen Mindray | 603750 | 6037500
61 | Hóa chất rửa kim | CD 80 Detergent | 1 L/bottle | Hóa chất rửa kim dùng cho các xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang, dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch các dòng CL-1000i, CL-1200i, CL-2000i của Mindray. bao gồm NaOH, chất hoạt động bề mặt.không ion, chất hoạt động bề mặt đa ion âm, chất đệm, chất ổn định | 4 | A | Chai | 3 | Shenzhen Mindray | 3648600 | 10945800
62 | Dung dịch thông kim hút mẫu máy miễn dịch | Probe Cleanser | 50 ml/lọ | Dung dịch thông kim hút mẫu máy miễn dịch, 50ml/lọ, thành phần gồm:Chất hoạt hoá bề mặt: ≤0.2%; Natri hypoclori: ≤12%; Natri hiđroxit: ≤5% | 4 | A | Lọ | 1 | Shenzhen Mindray | 2448000 | 2448000
63 | Dung môi pha loãng | Sample Diluent (auto) | 2*30 mL/box | bao gồm Albumin huyết thanh lợn, huyết thanh dê, sodium azide NaN3, và ProClin 300. | 4 | A | Hộp | 1 | Shenzhen Mindray | 3650000 | 3650000
64 | Giá đựng mẫu để nạp vào máy | Sample rack adaptor for CL-1000i | 1 pcs | Giá đựng mẫu để nạp vào máy. | 6 | D | Cái | 6 | Shenzhen Mindray | 100000 | 600000
65 | Hóa chất xét nghiệm định lượng FERR trong huyết thanh hoặc huyết tương | Ferritin (CLIA) | 2*50 Test/Kit | Dải đo được là 0.5-1500 ng/mL; test, trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-FERR, đệm và chất bảo quản | 4 | B | Hộp | 8 | Shenzhen Mindray | 4888800 | 39110400
66 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng FERR | Ferritin Calibrator | 3*2ml | Quy cách : FERR ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | 4 | C | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 4104000 | 8208000
67 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Total β HCG | Total βHuman Chorionic Gonadotrophin (CLIA) | 2*50 Test/Kit | Dải đo được là là 0.5-5000 mIU/mL; test, trong đó là vi hạt từ, kháng thể anti-Total β HCG, đệm và chất bảo quản | 4 | B | Hộp | 5 | Shenzhen Mindray | 4273300 | 21366500
68 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng Total β HCG | Total HCG Calibrator | 3*2ml | Quy cách : Total β HCG ở 3 nồng độ khác nhau, trong đó: C0:1×2.0 mL/lọ; C1:1×2.0 mL/lọ ; C2:1×2.0 mL/lọ | 4 | C | Hộp | 2 | Shenzhen Mindray | 3144576 | 6289152
69 | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm FSH, PRL, E3, PROG, LH, TESTO, E2, Total β HCG | Reproductive Multi Control (L) | 6*5ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm FSH, PRL, E3, PROG, LH, TESTO, E2, Total β HCG | 4 | B | Hộp | 1 | Shenzhen Mindray | 12065760 | 12065760
70 | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm FSH, PRL, E3, PROG, LH, TESTO, E2, Total β HCG | Reproductive Multi Control (H) | 6*5ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm FSH, PRL, E3, PROG, LH, TESTO, E2, Total β HCG | 4 | B | Hộp | 1 | Shenzhen Mindray | 12065760 | 12065760
| Tổng đơn giá | [9 empty] | 1670242528